## Sheet1
Spisak nekurentne robe - Blok"Istraživanje i proizvodnja"
r/b | Grupa | Naziv grupe | Naziv MTR, tip, marka, model, JUS, TU i dr.karakteristike | SAP broj | jed. Mere | količina | minimalna cena realizacije |  | Uslovi skladištenja | POGON |  | Odgovorno lice | Kontakt (tel.) | BLOK | SPISAK
[7 empty] | jedin.cena, RSD (bez PDV) | ukupno, RSD (bez PDV) |  |  | lokacija
1 | M241200 | Elektroenergetska Oprema | UTIKAC INDUSTRIJSKI 4P 63A 400V IP676H | 6064998 | KOM | 10 | 463.0284 | 6614.692 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
2 | M241300 | Osvetljenje | SIJALICA ZIVINA VTF 700W 230V 50HZ | 8125410 | KOM | 9 | 1029.7682 | 13239.877 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
3 | M241200 | Elektroenergetska Oprema | UTIKAC INDUSTRIJSKI 5P 125A UKO-UTO | 6116848 | KOM | 15 | 148.3174 | 3178.231 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
4 | M241100 | Kablovi, Provodnici I Pribor | KABEL PP 41 10X2,5MM2 | 8153904 | M | 40 | 126.1162 | 7206.64 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
5 | M241100 | Kablovi, Provodnici I Pribor | KABEL PP00 8X1,5MM2 | 8195845 | M | 141 | 126.1162 | 25403.406 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
6 | M241000 | Uredjaji Energetski | AKUMULATOR 12V 45AH | 7023839 | KOM | 1 | 3763.5773 | 5376.539 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
7 | M211200 | Dodatna Oprema Za Busenje | CISTAC PARAFINA MAZETNA 265X54X35 | 8122885 | KOM | 80 | 4609.92 | 526848 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
8 | M201100 | Rotaciona Oprema | PRSTEN ROTACIONI ZAPTIVNI 30331-3295 | 6036899 | KOM | 2 | 151052.3 | 431578 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
9 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | PRSTEN ZAPTIVNI ROTACIONI 10080-3295 | 6012144 | KOM | 2 | 124337.5 | 355250 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
10 | M211111 | Oprema Unutar Busotine | SET REZ.DEL.PAKERA HID.7 23-29LB/FT | 8180791 | KOM | 30 | 89896.3232 | 3852699.564 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
11 | M115 | Cevi | CEV PROIZVODNA TUBING 2 7/8X6,5 N-80VAGT | 8190890 | M | 2998.48 | 831.7162 | 3562692.119 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | II | 2019-01-10
12 | M231100 | Merila PrItiska | PRESOSTAT KUNLUN TIP PTI5 | 6020162 | KOM | 1 | 62793.367 | 89704.81 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
13 | M311200 | Radne Masine i Delovi | VENTIL PNEUMATSKI REGULACIONI | 6034472 | KOM | 1 | 198279.823 | 283256.89 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
14 | M231700 | Organi Izvrsni | AKTUATOR REG.VENTILA SCM75 E120.3342 | 6126414 | KOM | 1 | 910371.553 | 1300530.79 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
15 | M211111 | Oprema Unutar Busotine | SET REZ.DEL.PAKERA MEH.5 1/2X13-17 | 6144938 | KOM | 6 | 85829.5445 | 735681.81 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
16 | M201100 | Rotaciona Oprema | VENTIL PROTIVPOVRATNI GENERAL ELEC.2267 | 6161811 | KOM | 8 | 5212.5929 | 59572.49 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
17 | M241000 | Uredjaji Energetski | AKUMULATOR 77AH 12V | 7026940 | KOM | 1 | 5467.616 | 7810.88 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
18 | M281012 | Cevi Od Materijala Obojene Metalurgije | CEV BAKARNA 18X1MM | 8152351 | KOM | 6 | 518 | 4440 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
19 | M241100 | Kablovi, Provodnici I Pribor | CEV ZASTITNA FI25 PVC | 8182901 | M | 275 | 37.2273 | 14625 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
20 | M281011 | Specijalne Cevi | CEV PROIZVODNA TUBING 4 1/2X21,5X1M CR13 | 8191376 | KOM | 4 | 35444.36 | 202539.2 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
21 | M281010 | Besavne I Savne Cevi | CEV PROHROMSKA 48,3X5,08 | 8197358 | KG | 57 | 80.4451 | 6550.53 | u zatvorenom | 3213 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | III | 2019-07-04
22 | M201100 | Rotaciona Oprema | BREG VENTILA CLARK 250-403-001 | 6008708 | KOM | 15 | 49.3333 | 740 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
23 | M201100 | Rotaciona Oprema | CAURA KLIPNJACE CLARK 251-206-001 | 6011940 | KOM | 4 | 47110.7975 | 188443.19 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
24 | M201100 | Rotaciona Oprema | GLAVA KOMPRESORA CLARK 250-480-001 | 6036733 | KOM | 4 | 163653.555 | 654614.22 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
25 | M201100 | Rotaciona Oprema | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-475-001 | 6053360 | KOM | 46 | 8925.4061 | 410568.6793 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
26 | M201100 | Rotaciona Oprema | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-476-001 | 6053361 | KOM | 38 | 7050.2829 | 267910.7508 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
27 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | O PRSTEN GLAVE MOTORA CLARK 250-068-001 | 6083340 | KOM | 26 | 1483.6059 | 38573.7544 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
28 | M201100 | Rotaciona Oprema | LEZAJ VENTILATORA CLARK HMA-6 8 GPZ 1213 | 6132189 | KOM | 6 | 30101 | 180606 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
29 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | PRSTEN KLIP.CLARK KK | 6028733 | KOM | 72 | 0.2 | 14.4 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
30 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | PRSTEN KLIPA MOT. 251-425-201 | 6028795 | KOM | 38 | 10 | 380 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
31 | M201100 | Rotaciona Oprema | VENTIL STARTNI ZA COOPER 10-GMVRC-15-1 | 6037861 | KOM | 1 | 377272.67 | 377272.67 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
32 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | KARIKA ULJNA CLARK | 6049757 | KOM | 32 | 0.09 | 2.88 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
33 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | KLIPNI PRSTEN 2 COOPER | 6053314 | KOM | 10 | 4 | 40 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
34 | M201100 | Rotaciona Oprema | PRSTEN KLIPNI MOTORA UNUTRASNJI CLARK | 6053362 | KOM | 10 | 18555.2181 | 185552.1812 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
35 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | LEZAJ LETECI GORNJI CLARK 251-220-001 | 6053738 | KOM | 8 | 27249.3875 | 217995.1 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
36 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | LEZAJ LETECI DONJI CLARK 251-221-001 | 6053739 | KOM | 4 | 26940.26 | 107761.04 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
37 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-222-001 | 6071775 | KOM | 12 | 11973.9228 | 143687.0733 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
38 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | O PRSTEN KOSULJICE CILINDRA MOTORA CLARK | 6079737 | KOM | 10 | 1100 | 11000 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
39 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | LEZAJ OSNOVNI DONJI II CLARK 251-222-001 | 6090154 | KOM | 3 | 40804.26 | 122412.78 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
40 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-223-002 | 6090155 | KOM | 3 | 40804.26 | 122412.78 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
41 | M300000 | Mašinski Potrošni Materijal | LEZAJ OSNOVNI MOTORA CB ZGMVC -7-A2 | 6090276 | KOM | 3 | 152935.6833 | 458807.05 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
42 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | LEZAJ VRATILA VENTILAT. 2311HK GMK CLARK | 6142265 | KOM | 2 | 20 | 40 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
43 | M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi | VENTIL USISNI 1. ST 6 GMK CLARK HMA-6 | 6142266 | KOM | 6 | 20 | 120 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
44 | M201100 | Rotaciona Oprema | ZAPTIVAC PUMPE ZA VODU CB 2-01S-077-005 | 6171491 | KOM | 2 | 42987.0933 | 85974.1867 | u zatvorenom | 2055 | Elemir | Vladislav Barjaktarov | 064/8885711 | UPS | IV | 2019-08-13
[7 empty] | ukupno | 15069728.2037

## Sheet3
M201000 | Stacionarna Oprema
M201100 | Rotaciona Oprema
M201200 | Benzinske Stanice
M201300 | Oprema Za Punjenje I Pakovanje Ulja
M211010 | Top Drajv Sistem
M211011 | Busenje I Cementacija
M211012 | Isplacni Sistem
M211013 | BOP
M211110 | Nadzemna Oprema
M211111 | Oprema Unutar Busotine
M211200 | Dodatna Oprema Za Busenje
M221010 | Kiseline I Baze I Njihovi Derivati
M221011 | Hemikaljije Za Preradu Nafte
M221012 | Hemikaljije Za Busotine
M221013 | Hemikaljije Za Vadjenje Nafte
M221014 | Hemikalije Opasne I Eksploziv. Supstance
M221015 | Hemikalije Za Laboratoriju
M221016 | Hemikaljije Za Vodu I Energetiku
M221017 | Aditivi U Rasutom Stanju
M221018 | Goriva
M221019 | Maziva
M221020 | Tehnicke Tecnosti
M221100 | Laboratorijska Oprema
M231000 | Merila Protoka
M231100 | Merila PrItiska
M231200 | Merila Temperature
M231300 | Merila Nivoa
M231400 | Instrumenti Panel
M231500 | Elementi Komandno Sigurnosni
M231600 | Merila Ostala
M231700 | Organi Izvrsni
M231800 | Elektronska Merno Regulaciona Oprema
M231900 | Uredjaji Za Industrijske Analize
M232000 | Uredjaji Za Detekciju Gasa
M232100 | Kablovi Instrumentalni
M232200 | CCTV Oprema
M241000 | Uredjaji Energetski
M241100 | Kablovi, Provodnici I Pribor
M241200 | Elektroenergetska Oprema
M241300 | Osvetljenje
M241400 | Elektromotori I Elektrogeneratori
M251010 | Racunari
M251011 | Radna Stanica
M251012 | Server
M251013 | Racunar U Sklopu Opreme
M251014 | Periferna Oprema
M251015 | IT Delovi I Pribor
M251016 | Licenca
M251017 | Softver
M251018 | Mrezna Oprema
M251019 | Fotoaparat
M251020 | GPS Uredjaj
M251100 | Telekomunikaciona Oprema
M260000 | Alati, Uredjaji i Aparati
M270000 | Gradjevinski Materijali i Oprema
M272500 | Kontejner I Baraka Za Boravak Radnika
M281010 | Besavne I Savne Cevi
M281011 | Specijalne Cevi
M281012 | Cevi Od Materijala Obojene Metalurgije
M281100 | Proizvodi Crne i Obojene Metalurgije
M281200 | Proizvodi Od Nemetala
M291000 | Cevni Zatvaraci
M291100 | Fitinzi
M291200 | Prirubnice
M300000 | Mašinski Potrošni Materijal
M311000 | Teretna Vozila i Delovi
M311100 | Mehanizacija i Delovi
M311200 | Radne Masine i Delovi
M311300 | Putnicka Vozila i Delovi
M311400 | Zeleznicka Tehnika
M311500 | Plovna Tehnika
M311600 | Gume Za Vozila I Mehanizaciju
M321010 | Kancelarijska Oprema
M321011 | Kancelarijski Potrosni Materijal
M321012 | Namestaj
M321013 | Reklamni Stamparski I Papirni Proizvodi
M321014 | Blokovska Roba
M321100 | Medicinska Oprema
M321200 | LZO
M321300 | ZOP
M321400 | Ekoloski Materijali I Oprema
M321500 | Ambalaza i Pribor
M321600 | Restorani, Posl.Centri I Maloprodajni Objekti
M321700 | Materijali I Pribor Za Odrzav.Higijene
M321800 | Materijali Za Obavestavanje I Upozorav.
M321900 | Sportska Oprema I Rekviziti
M322000 | Hrana I Pice
M101 | Stacionarna oprema, tehnološka oprema i rezervni delovi
M100 | Rotaciona oprema, mašinska oprema i rezervni delovi
M105 | Oprema za benzinske stanice osim rezervoara
NOVA | nema
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M104 | Oprema unutar bušotine
M103 | Nadzemna oprema za bušenje i remont naftnih, gasnih i termalnih bušotina
M127 | Kiseline, baze i njihovi derivati
M128 | Hemija za preradu nafte
M129 | Hemija za bušotine
M130 | Hemija za vađenje nafte
M131 | Hemija - opasne i eksplozivne supstance
M132 | Hemija za laboratoriju
M133 | Hemija za vodu i energetiku
M136 | Aditivi u rasutom stanju
M134 | Goriva i maziva
M134 | Goriva i maziva
M135 | Hemija - AZOT
M106 | Oprema laboratorijska
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M107 | Oprema KIP i ASU(T)P (kontrolno-merni pribori i automatika)
M102 | Elektrooprema i rezervni delovi
M117 | Elektrotehnički materijali
M102 | Elektrooprema i rezervni delovi
M117 | Elektrotehnički materijali
M102 | Elektrooprema i rezervni delovi
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M108 | IT i telekomunikaciona oprema
M125 I M123 | Alati, Merni pribori i instrumenti
M112 | Građevinski objekti i materijali
M112 | Građevinski objekti i materijali
M115 | Cevi
M115 | Cevi
M115 | Cevi
M113 | Proizvodi crne metalurgije
M114 | Proizvodi obojene metalurgije
M116 | Cevni zatvarači
M116 | Cevni zatvarači
M116 | Cevni zatvarači
M111 I M118 | Mašinski i potrošni materijal, Proizvodi od gume i podloške, poluproizvodi od nemetala
M144 | Radna, teretna i specijalna vozila, rezervni delovi i gume
M144 | Radna, teretna i specijalna vozila, rezervni delovi i gume
M144 | Radna, teretna i specijalna vozila, rezervni delovi i gume
M145 | Putnička vozila, rezervni delovi i gume
M146 | Železnička tehnika i rezervni delovi
M147 | Plovna i ostala tehnika i rezervni delovi
M145 | Putnička vozila, rezervni delovi i gume
M109 I M143 | Kancelarijska oprema i rezervni delovi, Kancelarija i održavanje korporativnih centara
M138 | Kancelarijski potrošni materijal
M137 | Nameštaj
M139 | Reklamni, papirni, štamparski, i proizvodi za reprezentaciju
M139 | Reklamni, papirni, štamparski, i proizvodi za reprezentaciju
M140 | Higijenska, kancelarijska sredstva, materijali i inventar
M122 | LZS
M121 | PPE i ekološki materijali
M121 | PPE i ekološki materijali
M120 | Ambalaža
M110 I M141 | Oprema, materijali i inventar za restorane, Materijali i sredstva za restorane
M140 | Higijenska, kancelarijska sredstva, materijali i inventar
M111 | Mašinski i potrošni materijal
M125 | Alati
M118 | Proizvodi od gume i podloške, poluproizvodi od nemetala
M123 | Merni pribori i instrumenti
M322100 | Bezbednosna Oprema
M142 | Hrana i piće
M322100 | Bezbednosna Oprema

## Sheet2
6008708 | BREG VENTILA CLARK 250-403-001 | M201100
6011940 | CAURA KLIPNJACE CLARK 251-206-001 | M201100
6028733 | PRSTEN KLIP.CLARK KK | M100
6028733 | PRSTEN KLIP.CLARK KK | M100
6028795 | PRSTEN KLIPA MOT. 251-425-201 | M100
6028795 | PRSTEN KLIPA MOT. 251-425-201 | M100
6036733 | GLAVA KOMPRESORA CLARK 250-480-001 | M201100
6037861 | VENTIL STARTNI ZA COOPER 10-GMVRC-15-1 | M201100
6049757 | KARIKA ULJNA CLARK | M100
6049757 | KARIKA ULJNA CLARK | M100
6053314 | KLIPNI PRSTEN 2 COOPER | M100
6053314 | KLIPNI PRSTEN 2 COOPER | M100
6053360 | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-475-001 | M201100
6053360 | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-475-001 | M201100
6053361 | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-476-001 | M201100
6053361 | PRSTEN KLIPNI MOTORA CLARK 250-476-001 | M201100
6053362 | PRSTEN KLIPNI MOTORA UNUTRASNJI CLARK | M201100
6053362 | PRSTEN KLIPNI MOTORA UNUTRASNJI CLARK | M201100
6053738 | LEZAJ LETECI GORNJI CLARK 251-220-001 | M300000
6053738 | LEZAJ LETECI GORNJI CLARK 251-220-001 | M300000
6053739 | LEZAJ LETECI DONJI CLARK 251-221-001 | M300000
6053739 | LEZAJ LETECI DONJI CLARK 251-221-001 | M300000
6071775 | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-222-001 | M100
6071775 | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-222-001 | M100
6071775 | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-222-001 | M100
6079737 | O PRSTEN KOSULJICE CILINDRA MOTORA CLARK | M300000
6079737 | O PRSTEN KOSULJICE CILINDRA MOTORA CLARK | M300000
6083340 | O PRSTEN GLAVE MOTORA CLARK 250-068-001 | M300000
6083340 | O PRSTEN GLAVE MOTORA CLARK 250-068-001 | M300000
6090154 | LEZAJ OSNOVNI DONJI II CLARK 251-222-001 | M300000
6090154 | LEZAJ OSNOVNI DONJI II CLARK 251-222-001 | M300000
6090155 | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-223-002 | M300000
6090155 | LEZAJ OSNOVNI DONJI CLARK 251-223-002 | M300000
6090276 | LEZAJ OSNOVNI MOTORA CB ZGMVC -7-A2 | M300000
6132189 | LEZAJ VENTILATORA CLARK HMA-6 8 GPZ 1213 | M201100
6132189 | LEZAJ VENTILATORA CLARK HMA-6 8 GPZ 1213 | M201100
6142265 | LEZAJ VRATILA VENTILAT. 2311HK GMK CLARK | M100
6142265 | LEZAJ VRATILA VENTILAT. 2311HK GMK CLARK | M100
6142266 | VENTIL USISNI 1. ST 6 GMK CLARK HMA-6 | M100
6142266 | VENTIL USISNI 1. ST 6 GMK CLARK HMA-6 | M100
6171491 | ZAPTIVAC PUMPE ZA VODU CB 2-01S-077-005 | M201100
6171491 | ZAPTIVAC PUMPE ZA VODU CB 2-01S-077-005 | M201100